## Arbeitsblatt exportieren
LOS 3 | TV-Befahrungliste
EKVO Wiederholungsinspektion BA 2026
5467.25 Begleitung EKVO Kampagne 2026 bis 2027 - Gemeinden Cornberg, Herleshausen, Hohenroda und Nentershausen
Dens
LEGENDE: |  | Bereits befahren (laut PDF-Aufmaß)
Noch nicht befahren
G3E_FID | G3E_FNO |  | BEZEICHNUNG | ART | TYP | FUNKTION | KANALART | PROFILART | PROFILBREITE | PROFILHOEHE_ODER_DURCHMESSER | MATERIAL | LÄNGE_2D | GEFÄLLE | SPARTE | GEMEINDE | GEMARKUNG | Befahrungsdatum | Befahrungslänge | Bemerkung des Inspekteurs (Ausführlich)
356386087 | 700 | x | 70 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 300 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 300 | 300 | Beton | 8.22 | 103.5 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004212 | 700 | x | 760 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 28.9 | 12.11 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356386004 | 700 | x | 720 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 500 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 500 | 500 | Beton | 50.98 | 46.9 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004121 | 700 | x | 210 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 30 | 67 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005642 | 700 | x | 530 | Unbekannt | DN 250 B | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Beton | 39.2 | 55.36 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006623 | 700 | x | R40 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 58.7 | 2.56 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004163 | 700 | x | 310 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 16 | 107.56 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356416575 | 700 | x | KM200 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 400 | 400 | Beton | 33.9 | 11.8 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004125 | 700 | x | 260 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 41.3 | 55.45 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356386088 | 700 | x | 110 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 250 PVC | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 250 | 250 | Polyvinylchlorid | 63.04 | 47.7 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004126 | 700 | x | 270 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 10.9 | 116.51 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004137 | 700 | x | 560 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 23.2 | 6.03 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005655 | 700 | x | 450 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 57.2 | 54.37 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004208 | 700 | x | 90 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 22.59 | 0 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004117 | 700 | x | 150 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 43.6 | 16.51 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005639 | 700 | x | 500 | Unbekannt | DN 250 B | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Beton | 61.9 | 8.24 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004136 | 700 | x | 550 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 30 | 55 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005657 | 700 | x | 460 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 61 | 54.75 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004128 | 700 | x | 290 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 49 | 65.71 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005658 | 700 | x | 470 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 25.3 | 77.47 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356386090 | 700 | x | 130 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 500 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 500 | 500 | Beton | 5.99 | 16.8 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006619 | 700 | x | R130 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 36.7 | 42.51 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004181 | 700 | x | 30 | Unbekannt | DN 300 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 300 | 300 | Beton | 9.9 | 150.51 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004218 | 700 | x | 820 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 40.7 | 0 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356386089 | 700 | x | 120 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 250 | 250 | Steinzeug | 27.14 | 68.6 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006617 | 700 | x | R110 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 39.9 | 42.61 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006620 | 700 | x | R140 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 9.7 | 81.44 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005651 | 700 | x | 410 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 49 | 49.18 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356385997 | 700 | x | 660 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 300 PVC | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 300 | 300 | Polyvinylchlorid | 38.84 | 50.7 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006618 | 700 | x | R120 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 35.6 | 52.53 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004164 | 700 | x | 240 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 33.97 | 38.56 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004207 | 700 | x | 80 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 30.7 | 0 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356386085 | 700 | x | 60 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 300 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 300 | 300 | Beton | 27.71 | 92 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004220 | 700 | x | 740 | Unbekannt | DN 600 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 600 | 600 | Beton | 9.79 | 21.5 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006616 | 700 | x | R100 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 64.6 | 24.3 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004127 | 700 | x | 280 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 45.9 | 66.45 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005653 | 700 | x | 430 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 47 | 44.68 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005649 | 700 | x | 390 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 51.3 | 5.26 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006626 | 700 | x | R70 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 28.6 | 23.78 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005646 | 700 | x | 360 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 58.9 | 3.23 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005654 | 700 | x | 440 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 51 | 221.37 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005647 | 700 | x | 370 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 8.8 | 5.68 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004142 | 700 | x | 620 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 20.4 | 40.69 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004167 | 700 | x | 600 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 21.5 | 28.88 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004129 | 700 | x | 300 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 45.62 | 71.02 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005652 | 700 | x | 420 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 48 | 50.83 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006627 | 700 | x | R80 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 9.5 | 15.78 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004124 | 700 | x | 260_ZU | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 52.7 | 115.93 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004141 | 700 | x | 610 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 15.3 | 25.49 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005640 | 700 | x | 510 | Unbekannt | DN 250 B | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Beton | 38.4 | 45.57 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005644 | 700 | x | 340 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Kreisprofil | 250 | 250 | Steinzeug | 39.1 | 1.53 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005648 | 700 | x | 380 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 51.8 | 9.65 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005650 | 700 | x | 400 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 61.2 | 47.39 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004213 | 700 | x | 770 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 39 | 12.82 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006624 | 700 | x | R50 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 34.9 | 11.75 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356386003 | 700 | x | 710 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 500 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 500 | 500 | Beton | 38.42 | 51.3 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356386001 | 700 | x | 700 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 500 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 500 | 500 | Beton | 30.99 | 16.5 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004216 | 700 | x | 800 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 61.4 | 11.24 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005656 | 700 | x | 480 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 25.3 | 65.22 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004143 | 700 | x | 630 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 56.19 | 57.1 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356385995 | 700 | x | 650 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 250 PVC | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 250 | 250 | Polyvinylchlorid | 35.96 | 62.6 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005645 | 700 | x | 350 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Kreisprofil | 250 | 250 | Steinzeug | 41.6 | 6.97 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004138 | 700 | x | 570 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 27.8 | 30.94 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004222 | 700 | x | 750 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 23.8 | 28.99 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004122 | 700 | x | 220 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 34.6 | 104.62 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004116 | 700 | x | 140 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 20.7 | 35.75 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004140 | 700 | x | 590 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 17.1 | 90.06 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005659 | 700 | x | 490 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 16.5 | 56.36 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004183 | 700 | x | 190 | Unbekannt | DN 500 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 500 | 500 | Beton | 10.86 | 11 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006622 | 700 | x | R30 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Kreisprofil | 400 | 400 | Beton | 44.8 | 4.91 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006621 | 700 | x | R20 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Kreisprofil | 400 | 400 | Beton | 36.9 | 3.52 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005643 | 700 | x | 540 | Unbekannt | DN 250 B | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Beton | 7.5 | 88 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004123 | 700 | x | 230 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 24.3 | 84.77 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004144 | 700 | x | 640 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 28.89 | 64.8 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004209 | 700 | x | 100 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 46.02 | 0 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004204 | 700 | x | 50 | Unbekannt | DN 300 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 300 | 300 | Beton | 23.91 | 72.4 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004214 | 700 | x | 780 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 49 | 10.41 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004139 | 700 | x | 580 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 24 | 88.75 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004119 | 700 | x | 170 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 48 | 4.38 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356385999 | 700 | x | 670 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 300 PVC | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 300 | 300 | Polyvinylchlorid | 45.04 | 11.1 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004203 | 700 | x | 40 | Unbekannt | DN 300 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 300 | 300 | Beton | 31.11 | 94.2 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20006625 | 700 | x | R60 | Unbekannt | DN 400 B | Haltung, Transportkanal | Regenwassersystem | Unbekannt | 400 | 400 | Beton | 43.5 | 20.23 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004118 | 700 | x | 160 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 42.3 | 27.66 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20005641 | 700 | x | 520 | Unbekannt | DN 250 B | Haltung, Transportkanal | Schmutzwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Beton | 36.6 | 53.55 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004211 | 700 | x | 320 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 28.2 | 2.48 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004217 | 700 | x | 810 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 35.5 | 25.07 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004215 | 700 | x | 790 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 58.2 | 1.55 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004120 | 700 | x | 180 | Unbekannt | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 250 | 250 | Steinzeug | 18.79 | 14.9 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004202 | 700 | x | 20 | Unbekannt | DN 300 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 300 | 300 | Beton | 24.4 | 0 | Abwasser | Nentershausen | Dens
356386000 | 700 | x | 690 | Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil | DN 250 Stz | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 250 | 250 | Steinzeug | 9.4 | 63.8 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004189 | 700 | x | 730 | Unbekannt | DN 500 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Kreisprofil | 500 | 500 | Beton | 45.77 | 46.9 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004219 | 700 | x | 830 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 30.9 | 0 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004201 | 700 | x | 10 | Unbekannt | DN 300 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 300 | 300 | Beton | 24.5 | 0 | Abwasser | Nentershausen | Dens
20004221 | 700 | x | 250 | Unbekannt | DN 800 B | Haltung, Transportkanal | Mischwassersystem | Unbekannt | 800 | 800 | Beton | 28.6 | 6.99 | Abwasser | Nentershausen | Dens
3261.44
94

## SQL
select n.g3e_fid, n.g3e_fno, --Haltung (Sachdaten) n.id Bezeichnung, n.id_historic_1 Historische_Bezeichnung_1, n.id_historic_2 Historische_Bezeichnung_2, n.id_isybau Bezeichnung_ISYBAU, n.num Nummer, cat.category Art, typ.type Typ, fun.operation Funktion, sew.sewage_category Kanalart, prof.profile Profilart, n.profile_extern Profil_ID, yn.value Sonderprofil, n.profile_width Profilbreite, n.profile_height Profilhoehe_oder_Durchmesser, mat.material Material, n.length_2d Länge_2D, n.length_3d Länge_3D, n.length_tube Rohrlänge, n.length_tube_part Baulänge_Einzelrohr, n.gradient Gefälle, pac.class Lagegenauigkeitsklasse, aac.class Höhengenauigkeitsklasse, n.data_origin Datenherkunft, n.pollution_degree Verschmutzungsgrad, ft.type Bettungsart, n.lisa_guid LISA_GUID, --Bauart und Herstellung ip.protection Innenschutz, li.lining Auskleidung, mat2.shorttext Material_der_Auskleidung, yn2.value Datenkabel, lay.technique Verlegeart, n.laying_depth Verlegetiefe, n.year_of_construction Baujahr, n.in_operation_dt Inbetriebnahme, com.company Hersteller, n.address_manufacturer Adresse_Hersteller, n.brand_id Fabrikationsnummer, n.brand Fabrikat, n.supplier Lieferant, n.sap_pm_id SAP_Material_Nummer, pu.priceunit Einheit, n.price_per_unit Preis_Einheit, --Hydraulik n.FLOW_RESISTANCE_COEFFICIENT_PC Rauigkeitsbeiwert_Prandtl_Colebrook, n.FLOW_RESISTANCE_COEFFICIENT_MS Rauigkeitsbeiwert_Manning_Strickler, yn4.value Verlustansatz_nach_DWA_A110, lmd.method Verlustmethode_nach_DWA_A110, n.LENGTH_HYDRAULIC Hydraulik_Berechnungslänge, n.ID_HYDRAULIC Bezeichnung_Hydraulik, n.PIPE_SECTION_HYDRAULIC Strangnummer_Hydraulik, n.PARTIAL_HYDRAULIC_REGION_NUM Teileinzugsgebietsnummer, n.PIPE_SEALED_AREA Haltungsfläche_befestigt, n.PIPE_ROOF_AREA Haltungsfläche_Dach, n.PIPE_TOTAL_AREA Haltungsfläche_gesamt, n.CLASS_GRADIENT Neigungsklasse, n.WASTEWATER_FLOW Schmutzwasser_Zufluss, n.CONST_INFILTRATIONWATER_FLOW Fremdwasser_Zufluss, n.CONST_STORMWATER_FLOW Regenwasser_Zufluss, n.CONST_TRADEWATER_FLOW gewerblicher_Zufluss, n.CONST_DOMESTICWATER_FLOW häuslicher_Zufluss, n.CONST_INDUSTRIAL_FLOW industrieller_Zufluss, n.CONST_DRY_WEATHER_FLOW Trockenwetter_Zufluss, --Höhenlage lb.height Höhe, --Eigenschaften ln.POSITION_BEGIN Anfangsposition, ln.POSITION_END Endposition, prof2.profile Haltung_Profilart, ln.PROFILE_HEIGHT Profilhöhe, ln.PROFILE_WIDTH Profilbreite, ln.GRADIENT Gefälle, mat3.material Material, ln.YEAR_OF_CONSTRUCTION Baujahr, --Verwaltung stat.state Status, do.origin Herkunft, ow.name Eigentuemer, comp.company Mandant, hac.height_accuracy Hoehengenauigkeit, oper.name Betreiber, pa.position_accuracy Lagegenauigkeit, unit.unit Sparte, byn.value Betriebsführung, byn2.value Planauskunft, --Verlegung la.INSTALLATION_DT Einbaudatum, comp5.company Tiefbaufirma_Verlegung, comp6.company Verlegefirma, la.CONSTRUCTION_SUPERVISION Bauüberwachung, la.ASSEMBLER Monteur, la.EXPIRY_WARRANTY_DT Ablauf_Gewährleistung, lyr.reason Verlegungsgrund, la.COMMISSION Auftrag, comp7.company Montagefirma_Verlegung, --Stilllegung sn.SHUTDOWN_DT Stilllegungsdatum, comp2.company Tiefbaufirma_Stilllegung, comp3.company Stilllegung_durch_Firma, sn.CONSTRUCTION_SUPERVISION Bauüberwachung, sn.ASSEMBLER Monteur, sn.EXPIRY_WARRANTY_DT Ablauf_Gewährleistung, shr.reason Stilllegungsgrund, sn.COMMISSION Auftrag, comp4.company Demontagefirma, --Lage und Umwelt n.street_mid Straßennummer, lp.location Ortslage, aby.accessibility Zugänglichkeit, n.location_remark Bemerkung_Lage, sewt.sewage_type Abwasseart, wds.substance Wassergefährdende_Stoffe, n.treatment_plant Kläranlage, gwl.water_level Grundwasserabstand, wpz.zone Wasserschutzzone, yn3.value Überschwemmungsgebiet, gc.class Bodenart, n.pipe_section_num Strangnummer, n.global_pipe_section_num Strangnummer_global, --Vetrag coc.category Vetragsart, con.contract_id Vertragsnummer, con.contract_dt Vertragsdatum, con.contract_hl Vertragstext, --Zusatzinformation --ad.description Beschreibung, --ad.document_hl Dokument, --doc.category Dokumentart, zpmot.grossgemeinde Gemeinde, zpmot.ortsteil Gemarkung from gnet.b$S_PIPE_N n --Attribute S_PIPE_N left join s_pipe_category_vl cat on n.category = cat.vid left join s_pipe_type_vl typ on n.type = typ.vid left join s_pipe_function_vl fun on n.operation = fun.vid left join s_sewage_category_vl sew on n.sewage_category = sew.vid left join s_pipe_profile_vl prof on n.profile = prof.vid left join s_yes_no_vl yn on n.profile_special = yn.vid left join s_material_vl mat on n.material = mat.vid left join s_position_accuracy_class_vl pac on n.position_accuracy_class = pac.vid left join s_altitude_accuracy_class_vl aac on n.altitude_accuracy_class = aac.vid left join s_inside_protection_vl ip on n.inside_protection = ip.vid left join s_lining_vl li on n.lining = li.vid left join s_material_vl mat2 on n.lining_material = mat.vid left join s_yes_no_vl yn2 on n.telecom_cable = yn2.vid left join s_laying_technique_vl lay on n.laying_technique = lay.vid left join b_company_md com on n.manufacturer = com.mid left join s_priceunit_vl pu on n.priceunit = pu.vid left join s_local_position_vl lp on n.location = lp.vid left join s_accessibility_vl aby on n.accessibility = aby.vid left join s_sewage_type_vl sewt on n.sewage_type = sewt.vid left join s_water_dangerous_substance_vl wds on n.water_dangerous_substance = wds.vid left join s_groundwater_level_vl gwl on n.groundwater_level = gwl.vid left join s_water_protection_zone_vl wpz on n.water_protection_zone = wpz.vid left join s_yes_no_vl yn3 on n.flooding_area = yn3.vid left join s_ground_class_vl gc on n.ground_class = gc.vid left join s_yes_no_vl yn4 on n.loss_approach = yn4.vid left join s_loss_method_dwa_a110_vl lmd on n.loss_method = lmd.vid left join s_foundation_type_vl ft on n.foundation_type = ft.vid left join s_admin_n adm on adm.g3e_fid = n.g3e_fid --Attribute S_ADMIN_N left join s_state_vl stat on adm.state = stat.vid left join s_data_origin_vl do on adm.origin = do.vid left join b_owner_vl ow on adm.owner_mid = ow.vid left join b_company_md comp on adm.mandator_mid = comp.mid left join s_height_accuracy_vl hac on adm.height_accuracy = hac.vid left join b_operator_vl oper on adm.operator = oper.vid left join s_position_accuracy_vl pa on adm.position_accuracy = pa.vid left join b_network_unit_vl unit on adm.unit = unit.vid left join b_yes_no_vl byn on adm.operating = byn.vid left join b_yes_no_vl byn2 on adm.planauskunft = byn2.vid left join GNET.B$B_REGSUBSET_N reg on n.g3e_fid = reg.G3E_FID --left join gnet.b$S_ACCOUNT_N ac on ac.g3e_fid = n.g3e_fid > keine Tabelle --left join gnet.b$S_OPERATING_N op on op.g3e_fid = n.g3e_fid > keine Tabelle left join gnet.b$S_PIPEP_LN ln on ln.g3e_fid = n.g3e_fid --Attribute S_PIPEP_LN left join s_pipe_profile_vl prof2 on ln.profile = prof2.vid left join s_material_vl mat3 on ln.material = mat3.vid left join gnet.b$S_PIPEH_LB lb on lb.g3e_fid = n.g3e_fid --left join gnet.b$S_EGHYDC_N en on en.g3e_fid = n.g3e_fid > keine Tabelle left join gnet.b$S_SHUTDOWN_N sn on sn.g3e_fid = n.g3e_fid --Attribute S_SHUTDOWN_N left join b_company_md comp2 on sn.civil_engineering_company_mid = comp2.mid left join b_company_md comp3 on sn.shutdown_company_mid = comp3.mid left join s_shutdown_reason_vl shr on sn.shutdown_reason = shr.vid left join b_company_md comp4 on sn.deinstallation_company_mid = comp4.mid left join gnet.b$S_LAYING_N la on la.g3e_fid = n.g3e_fid --Attribute S_LAYING_N left join b_company_md comp5 on la.civil_engineering_company_mid = comp5.mid left join b_company_md comp6 on la.laying_company_mid = comp6.mid left join s_laying_reason_vl lyr on la.laying_reason = lyr.vid left join b_company_md comp7 on la.installation_company_mid = comp7.mid left join gnet.b$S_CONTRACT_N con on con.g3e_fid = n.g3e_fid --Attribute S_CONTRACT_N left join s_contract_category_vl coc on con.contract_category = coc.vid --left join gnet.b$S_ADDINFO_N ad on ad.g3e_fid = n.g3e_fid --Attribute S_ADDINFO_N --left join s_document_category_vl doc on ad.category = doc.vid left join zpmot zpmot on reg.REGION = zpmot.ORTSTEILCODE where 1=1 and zpmot.grossgemeinde IN ('Nentershausen') and zpmot.ortsteil IN ('Dens') --and reg.region = '1' and adm. loeschvermerk IN (0,2)